## Allgmein
Daytime [h] | Color Temperature [K] |  | Info:
Air Mass (1.5) Golbal Spektrum
6 | 2700 |  | Date: Äquinoktium (22 September)
6.5 | 3056 |  | Latitude: 47 ° N
7 | 3412 | 3412
7.5 | 3756
8 | 4101
8.5 | 4434
9 | 4767 | 4767
9.5 | 5042
10 | 5318
10.5 | 5520
11 | 5685 | 5685
11.5 | 5770
12 | 5800
12.5 | 5770
13 | 5685 | 5685
13.5 | 5520
14 | 5318
14.5 | 5042
15 | 4767 | 4767
15.5 | 4434
16 | 4101
16.5 | 3756
17 | 3412 | 14
17.5 | 3056
18 | 2700
6 | 2700
7 | 3412
9 | 4767
11 | 5685
13 | 5685
15 | 4767
17 | 3412
18 | 2700
gewählter Tagesverauf (Standard) |  |  | Zeit | Frühling/Sommer | Box | Herbst |  | Winter
5 | 2700 | 7 | 5 | 2939 | 9 | 2700 | 7 | 2700 | 7
6 | 2700 | 7 | 6 | 3500 | 15 | 2700 | 7 | 2700 | 7
7 | 3412 | 14 | 7 | 4130 | 21 | 2970 | 10 | 2700 | 7
9 | 4767 | 28 | 9 | 5352 | 33 | 5024 | 30 | 4696 | 27
11 | 5685 | 37 | 11 | 6330 | 43 | 6318 | 43 | 6282 | 43
12 | 5800 | 38 | 12 | 6500 | 45 | 6500 | 45 | 6500 | 45
13 | 5685 | 37 | 13 | 6330 | 43 | 6318 | 43 | 6282 | 43
15 | 4767 | 28 | 15 | 5352 | 33 | 5024 | 30 | 4696 | 27
17 | 3412 | 14 | 17 | 4130 | 21 | 2970 | 10 | 2700 | 7
18 | 2700 | 7 | 18 | 3521 | 15 | 2700 | 7 | 2700 | 7
19 | 2700 | 7 | 19 | 2939 | 9 | 2700 | 7 | 2700 | 7
y1 | 9
y2 | 7
period | 1
virthour | 20
offset | 19
7
Firmware Simulation
CCT | Äquivalente CCT-Werte (gilt für die Neolink-Box Firmware!) |  | Zeit | CCT äquivalent |  |  |  | Anmerkung zum momentanen Stand der Neolink-Box
2000 | 0 |  | 6.1 | 8.1 |  |  |  | Momentan ist der Tagesverlauf von 6 Uhr früh bis 18 Uhr abends programmiert. Von 18 Uhr bis 6 Uhr früh wird permanent 2700K eingestellt.
2100 | 1 |  | 6.5 | 10.5 |  |  |  | Die Änderung, bzw. das Senden der neuen CCT-Werte erfolgt momentan permanent alle 20 Sekunden, wobei 60 Sekunden ideal sind, damit nicht zu oft gesendet werden muss.
2200 | 2 |  | 6.83 | 12.83
2300 | 3 |  | 7.16 | 15.16
2400 | 4 |  | 7.5 | 17.5
2500 | 5 |  | 8.83 | 26.83 |  |  | 227 | 4405.2863
2600 | 6 |  | 9.16 | 28.66
2700 | 7 |  | 9.83 | 31.33
2800 | 8 |  | 10.16 | 32.66
2900 | 9 |  | 10.5 | 34
3000 | 10 |  | 10.83 | 35.33
3100 | 11 |  | 11.16 | 37.16
3200 | 12 |  | 11.68 | 37.68
3300 | 13 |  | 12.01 | 40.9
3400 | 14 |  | 12.35 | 39.6
3500 | 15 |  | 12.68 | 38.26
3600 | 16 |  | 13.01 | 36.93
3700 | 17 |  | 13.35 | 35.6
3800 | 18 |  | 13.68 | 34.26
3900 | 19 |  | 14.01 | 32.93
4000 | 20 |  | 14.35 | 31.6
4100 | 21 |  | 14.68 | 30.26
4200 | 22 |  | 15.01 | 27.88
4300 | 23 |  | 15.35 | 25.55
4400 | 24 |  | 15.68 | 23.21
4500 | 25 |  | 16.01 | 20.88
4600 | 26 |  | 16.35 | 18.55
4700 | 27 |  | 16.68 | 16.21
4800 | 28 |  | 17.01 | 13.88
4900 | 29 |  | 17.35 | 11.55
5000 | 30 |  | 17.68 | 9.21
5100 | 31
5200 | 32
5300 | 33
5400 | 34
5500 | 35
5600 | 36
5700 | 37
5800 | 38
5900 | 39
6000 | 40
6100 | 41
6200 | 42
6300 | 43
6400 | 44
6500 | 45
6600 | 46
6700 | 47
6800 | 48
6900 | 49
7000 | 50

## NeoLinkBox
[5 empty] | x0= | 12 | y0= | 6500
Stunde | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | a= | -100
0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -7900
1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -5600
2 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -3500
3 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -1600
4 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | 100
5 | 2700 | 2700 | 2939.5959 | 2700 |  |  | 1600
6 | 2700 | 3248.0172 | 3521.974 | 2700 |  |  | 2900
7 | 2700 | 3958.4015 | 4131.3882 | 2969.8542 |  |  | 4000
8 | 3475.9896 | 4663.0401 | 4749.1994 | 4058.1644 |  |  | 4900
9 | 4696.2936 | 5331.4128 | 5352.5866 | 5024.1752 |  |  | 5600
10 | 5658.949 | 5916.3131 | 5904.0789 | 5803.1665 |  |  | 6100
10.5 | 6018.1468 | 6154.6058 | 6139.4652 | 6098.6469 |  |  | 6275
11 | 6282.8903 | 6340.0783 | 6329.471 | 6318.4038 |  |  | 6400
11.35 | 6407.6725 | 6431.0279 | 6425.5492 | 6422.6158 |  |  | 6457.75
11.5 | 6445.2608 | 6458.9266 | 6455.4851 | 6454.0914 |  |  | 6475
11.8 | 6491.2206 | 6493.3759 | 6492.7836 | 6492.6312 |  |  | 6496
12 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  |  | 6500
12 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  |  | 6500
12.2 | 6491.2206 | 6493.3759 | 6492.7836 | 6492.6312 |  |  | 6496
12.5 | 6445.2608 | 6458.9266 | 6455.4851 | 6454.0914 |  |  | 6475
12.65 | 6407.6725 | 6431.0279 | 6425.5492 | 6422.6158 |  |  | 6457.75
13 | 6282.8903 | 6340.0783 | 6329.471 | 6318.4038 |  |  | 6400
13.5 | 6018.1468 | 6154.6058 | 6139.4652 | 6098.6469 |  |  | 6275
14 | 5658.949 | 5916.3131 | 5904.0789 | 5803.1665 |  |  | 6100
15 | 4696.2936 | 5331.4128 | 5352.5866 | 5024.1752 |  |  | 5600
16 | 3475.9896 | 4663.0401 | 4749.1994 | 4058.1644 |  |  | 4900
17 | 2700 | 3958.4015 | 4131.3882 | 2969.8542 |  |  | 4000
18 | 2700 | 3248.0172 | 3521.974 | 2700 |  |  | 2900
19 | 2700 | 2700 | 2939.5959 | 2700 |  |  | 1600
20 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | 100
21 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -1600
22 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -3500
23 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -5600
24 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | -7900

## Allgemeine Näherung
[9 empty] | CCT Min | 2700 | x0 | 12
[9 empty] | CCT Max | 6500 | y0 | 6500
Stunde | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Näherung FW Winterl | delta Winter | Näherung FW Frühling | delta Frühling | Gleichung einer Parable mit Scheitel in (x0,y0)
0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | y=a * ( x- x-) ^2 + y0
1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  |  |  | Winter | Frühling
2 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | --> bei x=7 soll y=CCTmin sein |  | x(CCTMin) | 7 | 5
3 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
4 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | a=(y-y0)/(x-x0)^2 |  | a | -152 | -77.551
5 | 2700 | 2700 | 2939.5959 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
6 | 2700 | 3248.0172 | 3521.974 | 2700 | 2700 | 0 | 3708.1633 | 460.146
7 | 2700 | 3958.4015 | 4131.3882 | 2969.8542 | 2700 | 0 | 4561.2245 | 602.8229
8 | 3475.9896 | 4663.0401 | 4749.1994 | 4058.1644 | 4068 | 592.0104 | 5259.1837 | 596.1436
9 | 4696.2936 | 5331.4128 | 5352.5866 | 5024.1752 | 5132 | 435.7064 | 5802.0408 | 470.628
10 | 5658.949 | 5916.3131 | 5904.0789 | 5803.1665 | 5892 | 233.051 | 6189.7959 | 273.4829
10.5 | 6018.1468 | 6154.6058 | 6139.4652 | 6098.6469 | 6158 | 139.8532 | 6325.5102 | 170.9044
11 | 6282.8903 | 6340.0783 | 6329.471 | 6318.4038 | 6348 | 65.1097 | 6422.449 | 82.3706
11.35 | 6407.6725 | 6431.0279 | 6425.5492 | 6422.6158 | 6435.78 | 28.1075 | 6467.2347 | 36.2068
11.5 | 6445.2608 | 6458.9266 | 6455.4851 | 6454.0914 | 6462 | 16.7392 | 6480.6122 | 21.6856
11.8 | 6491.2206 | 6493.3759 | 6492.7836 | 6492.6312 | 6493.92 | 2.6994 | 6496.898 | 3.522
12 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | -1.52e-08 | 6500 | -7.7553e-09
12 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | -1.52e-08 | 6500 | -7.7553e-09
12.2 | 6491.2206 | 6493.3759 | 6492.7836 | 6492.6312 | 6493.92 | 2.6994 | 6496.898 | 3.522
12.5 | 6445.2608 | 6458.9266 | 6455.4851 | 6454.0914 | 6462 | 16.7392 | 6480.6122 | 21.6856
12.65 | 6407.6725 | 6431.0279 | 6425.5492 | 6422.6158 | 6435.78 | 28.1075 | 6467.2347 | 36.2068
13 | 6282.8903 | 6340.0783 | 6329.471 | 6318.4038 | 6348 | 65.1097 | 6422.449 | 82.3706
13.5 | 6018.1468 | 6154.6058 | 6139.4652 | 6098.6469 | 6158 | 139.8532 | 6325.5102 | 170.9044
14 | 5658.949 | 5916.3131 | 5904.0789 | 5803.1665 | 5892 | 233.051 | 6189.7959 | 273.4829
15 | 4696.2936 | 5331.4128 | 5352.5866 | 5024.1752 | 5132 | 435.7064 | 5802.0408 | 470.628
16 | 3475.9896 | 4663.0401 | 4749.1994 | 4058.1644 | 4068 | 592.0104 | 5259.1837 | 596.1436
17 | 2700 | 3958.4015 | 4131.3882 | 2969.8542 | 2700 | 0 | 4561.2245 | 602.8229
18 | 2700 | 3248.0172 | 3521.974 | 2700 | 2700 | 0 | 3708.1633 | 460.146
19 | 2700 | 2700 | 2939.5959 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
20 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
21 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
22 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
23 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0
24 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0

## Tabelle1
Stunde | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | Stunde | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | Stunde | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | Text
0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0, | 2700, | 2700, | 2700, | 2700, | {0f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100, | 2700,2700, | 2700,2700, | 2700,2700, | 2700,2700, | {100f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
2 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200, | 2700,2700,2700, | 2700,2700,2700, | 2700,2700,2700, | 2700,2700,2700, | {200f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
3 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300, | 2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700, | {300f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
4 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400, | 2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700, | {400f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
5 | 2700 | 2939.5959 | 2700 | 2700 | 500 | 2700 | 2940 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700, | {500f, new List<int>(){2700,2940,2700,2700}},
6 | 3248.0172 | 3521.974 | 2700 | 2700 | 600 | 3248 | 3522 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | {600f, new List<int>(){3248,3522,2700,2700}},
7 | 3958.4015 | 4131.3882 | 2969.8542 | 2700 | 700 | 3958 | 4131 | 2970 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | {700f, new List<int>(){3958,4131,2970,2700}},
8 | 4663.0401 | 4749.1994 | 4058.1644 | 3475.9896 | 800 | 4663 | 4749 | 4058 | 3476 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476, | {800f, new List<int>(){4663,4749,4058,3476}},
9 | 5331.4128 | 5352.5866 | 5024.1752 | 4696.2936 | 900 | 5331 | 5353 | 5024 | 4696 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696, | {900f, new List<int>(){5331,5353,5024,4696}},
10 | 5916.3131 | 5904.0789 | 5803.1665 | 5658.949 | 1000 | 5916 | 5904 | 5803 | 5659 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659, | {1000f, new List<int>(){5916,5904,5803,5659}},
10.5 | 6154.6058 | 6139.4652 | 6098.6469 | 6018.1468 | 1050 | 6155 | 6139 | 6099 | 6018 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018, | {1050f, new List<int>(){6155,6139,6099,6018}},
11 | 6340.0783 | 6329.471 | 6318.4038 | 6282.8903 | 1100 | 6340 | 6329 | 6318 | 6283 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283, | {1100f, new List<int>(){6340,6329,6318,6283}},
11.35 | 6431.0279 | 6425.5492 | 6422.6158 | 6407.6725 | 1135 | 6431 | 6426 | 6423 | 6408 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408, | {1135f, new List<int>(){6431,6426,6423,6408}},
11.5 | 6458.9266 | 6455.4851 | 6454.0914 | 6445.2608 | 1150 | 6459 | 6455 | 6454 | 6445 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445, | {1150f, new List<int>(){6459,6455,6454,6445}},
11.8 | 6493.3759 | 6492.7836 | 6492.6312 | 6491.2206 | 1180 | 6493 | 6493 | 6493 | 6491 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491, | {1180f, new List<int>(){6493,6493,6493,6491}},
12 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 1200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500, | {1200f, new List<int>(){6500,6500,6500,6500}},
12.2 | 6493.3759 | 6492.7836 | 6492.6312 | 6491.2206 | 1220 | 6493 | 6493 | 6493 | 6491 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491, | {1220f, new List<int>(){6493,6493,6493,6491}},
12.5 | 6458.9266 | 6455.4851 | 6454.0914 | 6445.2608 | 1250 | 6459 | 6455 | 6454 | 6445 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445, | {1250f, new List<int>(){6459,6455,6454,6445}},
12.65 | 6431.0279 | 6425.5492 | 6422.6158 | 6407.6725 | 1265 | 6431 | 6426 | 6423 | 6408 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408, | {1265f, new List<int>(){6431,6426,6423,6408}},
13 | 6340.0783 | 6329.471 | 6318.4038 | 6282.8903 | 1300 | 6340 | 6329 | 6318 | 6283 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283, | {1300f, new List<int>(){6340,6329,6318,6283}},
13.5 | 6154.6058 | 6139.4652 | 6098.6469 | 6018.1468 | 1350 | 6155 | 6139 | 6099 | 6018 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018, | {1350f, new List<int>(){6155,6139,6099,6018}},
14 | 5916.3131 | 5904.0789 | 5803.1665 | 5658.949 | 1400 | 5916 | 5904 | 5803 | 5659 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659, | {1400f, new List<int>(){5916,5904,5803,5659}},
15 | 5331.4128 | 5352.5866 | 5024.1752 | 4696.2936 | 1500 | 5331 | 5353 | 5024 | 4696 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696, | {1500f, new List<int>(){5331,5353,5024,4696}},
16 | 4663.0401 | 4749.1994 | 4058.1644 | 3475.9896 | 1600 | 4663 | 4749 | 4058 | 3476 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476, | {1600f, new List<int>(){4663,4749,4058,3476}},
17 | 3958.4015 | 4131.3882 | 2969.8542 | 2700 | 1700 | 3958 | 4131 | 2970 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700, | {1700f, new List<int>(){3958,4131,2970,2700}},
18 | 3248.0172 | 3521.974 | 2700 | 2700 | 1800 | 3248 | 3522 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700, | {1800f, new List<int>(){3248,3522,2700,2700}},
19 | 2700 | 2939.5959 | 2700 | 2700 | 1900 | 2700 | 2940 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800,1900, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522,2940, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700,2700, | {1900f, new List<int>(){2700,2940,2700,2700}},
20 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522,2940,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700,2700,2700, | {2000f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
21 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522,2940,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700,2700,2700,2700, | {2100f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
22 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522,2940,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | {2200f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
23 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522,2940,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | {2300f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},
24 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1050,1100,1135,1150,1180,1200,1220,1250,1265,1300,1350,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,3248,3958,4663,5331,5916,6155,6340,6431,6459,6493,6500,6493,6459,6431,6340,6155,5916,5331,4663,3958,3248,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2940,3522,4131,4749,5353,5904,6139,6329,6426,6455,6493,6500,6493,6455,6426,6329,6139,5904,5353,4749,4131,3522,2940,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2970,4058,5024,5803,6099,6318,6423,6454,6493,6500,6493,6454,6423,6318,6099,5803,5024,4058,2970,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | 2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,3476,4696,5659,6018,6283,6408,6445,6491,6500,6491,6445,6408,6283,6018,5659,4696,3476,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700, | {2400f, new List<int>(){2700,2700,2700,2700}},